大庆市人民医院

关于维保服务项目招标公告

一、项目编号：rmyy2024013

二、项目名称：大庆市人民医院医疗设备维修及服务项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目需求：

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价 （万元） | 采购方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超租赁项目 | 彩超室 | 2 | 以实际租赁时间为准 | 40 | 竞争性谈判 | 第二次公示 |
| 2 | 佳能16排CT球管采购项目 | CT室 | 1 | 59.5 | 59.5 | 竞争性谈判 | 第一次公示 |

- 技术需求及数量：

- 彩超租赁项目技术需求及数量，详见附件1。

- 佳能16排CT球管采购项目，详见附件2。

- 六、供应商资格要求：

- （一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （二）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条的规定；

- （三）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购；

- （五）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；

- （六）本次采购不接受联合体投标。

七、满足条件的潜在供应商标书内应提供以下资料扫描件（必须加盖公章，如缺少其中一项则取消参评资格）

1.产品报价明细。本项目潜在供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

2.潜在供应商需提供投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性。

3.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件3。

4.技术规范偏离表。

5.提供有效的独立企业法人营业执照副本内页、税务登记证等。

（1）生产厂家资质

①生产厂家营业资质

②企业法人营业执照

③医疗器械生产企业许可证或备案凭证

- 经销商资质

①企业法人营业执照

②医疗器械经营许可证或备案凭证

③开户许可证

④法人代表授权书

⑤法人代表身份证复印件

⑥投标代表身份证复印件并提供社保证明。

6.售后服务承诺书及质量保证协议

7.提供近三年内（本项目投标截止期前）①未被“信用中国网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；②未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明。

8.社保经办机构出具的本单位和职工社会保障资金缴纳证明。

（1）基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

（2）基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

（3））新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

八、投标文件格式

1.标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装。

2.参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

3.标书封面须有以下内容

（1）投标公司全称及正本或副本标识

（2）投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

（3）投标公司联系人及联系方式

（4）投标日期

4.标书内需含目录并与页码相对应。

九、报名须知

1.中标价格为税后价格。

2.报名时间：2024年7月12日至2024年7月16 日

上午8:30-11:00下午13:30-16:00（节假日休息）。

3.开标时间：另行通知。

4.投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

5.开标地点：大庆市人民医院机关四楼学术报告厅

6.报名方式：资质审核通过后方可报名（现场报名）

7.资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科

十、咨询电话：6612009

大庆市人民医院采购办

2024年7月9日

附件1：

超声诊断仪租赁项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1.项目需求：因体检室检查需求，现有设备无法满足日常检查需要，现申请租赁两台超声诊断仪器。

2.租赁内容：

设备名称：超声诊断仪

数    量：2台

- 技术参数及配置需求

- 1.彩色多普勒超声波诊断仪

- 技术参数：

液晶显示器：≥19英寸高清晰度彩色。

扫描方式：具有三关节臂设计，显示器可上下左右任意旋转。操作面板可上下升降、左右旋转。

液晶触摸屏：≥8.4英寸。

301056数字通道。

多倍声束并行处理。

数字化二维灰阶成像单元。

数字化彩色及能量多普勒单元。

数字化频谱多普勒显示和分析单元。

数字化波束形成器。

线阵探头二维视野角度独立偏转功能。

脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

图像一键优化功能。

测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

探头参数及要求

探头接口≥4个，探头接口上方具有探头激活指示灯设计

频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围3-15MHz。

标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种。

类型：支持凸阵，线阵，相控阵，微凸阵，4D容积探头，有源面阵，单晶体探头。

扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率3.0—5.5MHz。

电子线阵：可视可调中心频率8.0—13.0MHz。

有源面阵探头可视可调频率最高达15MHz。

二维灰阶显像主要参数

发射声束聚焦：≥4段

回放重现：灰阶图像回放≥4900幅、回放时间≥60秒。

增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段。

超声系统最大探查深度≥30cm。

频谱多普勒

方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率  HPRF；连续波多普勒 CWD

多普勒发射频率可视可调。

最大测量速度：PWD：血流速度≥7.0 m/s ；CWD:   血流速度≥14.0 m/s

多普勒取样宽度1-15cm

频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数≥14种

彩色多普勒

显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示。

彩色多普勒方向性能量图。

多普勒频率可视可调2-5段。

配置需求：

主机：1台（液晶显示器、液晶触摸屏）

腹部探头（凸阵探头）：1个

浅表探头（线阵探头）：1个

阴室探头（腔内探头）：1个

稳压电源：           1台

2.彩色多普勒超声波诊断仪

- 技术参数：

- 监 视 器：≥22英寸高分辨率有机自发光监视器。

- 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。

探头接口：≥4个激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口。

具有独立触摸操作屏，操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作。

探头规格

频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调。

工作范围：频率范围可在1—17MHz之间选择。

阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元。

二维灰阶显像主要参数：

扫描：

单晶体凸阵探头：超声频率2.0—6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

小器官线阵探头：超声频率3.1—9.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

扫描速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒。

回放重现：灰阶图像回放≥2900幅、回放时间≥90秒。

增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

扫描深度≥30cm

频谱多普勒：

方式：PW，CW，HPRF

PWD：血流速度≥8m/s；CWD ；血流速度≥10m/s

最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

PW取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示。

电影回放：≥60秒

零位移动：≥10级

取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。

彩色多普勒

显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

彩色显示帧频：

凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥12帧/ s

显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

配置需求：

主机：1台（液晶显示器、液晶触摸屏）

腹部探头（凸阵探头）：1个

甲乳探头（面阵探头）：1个

血管探头（线阵探头）：1个

稳压电源：           1台

四、租赁方式

1.租赁设备的名称及型号：

1.1设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

1.2设备型号：

2、数量：   套

3、租赁方式：

3.1在双方签订本租赁协议后，在规定时间内交付所需的医疗设备及配套设备。

3.2租赁期以实际发生为准。

3.3 租赁费用及支付方式以招标结果为准。

4、所有权归属：

4.1设备的所有权归供方所有。

4.2租赁期满后双方可以续约，具体事宜再定。

4.3在使用设备过程中所产生的维修费由出租方承担。

五、其它

1.提供完整相关的设备及经销商资质，设备的使用手册。

2.安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3.维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4.必要时需提供现场培训。

附件2：

大庆市人民医院

佳能16排CT球管采购项目招标需求

一、项目概况

# 1.项目名称：  大庆市人民医院佳能16排CT球管采购

2.拟采购的货物或服务的方式：  竞争性谈判

3.拟采购的货物或服务的预算金额： 59.5万元

二、服务时间及服务地点

服务时间：从合同约定，服务地点：大庆市人民医院北院

三、技术参数要求

（一）球管技术参数：

1．最大热容量：4.0 MHU；

2．焦点尺寸mm(双焦点)：

小焦点：0.9×0.7mm

大焦点：1.4×1.4mm；

3．最大峰值输入电压：135KV，直流；

4．最大负载因子：    135 KV，400mA；

5．阳极最大冷却率：  864kHU/min；

6．管套最大冷却率：  340kHU/min；

7．冷却方式：        油冷

8．油路冷却系统输入电压：200V 交流；

（二）保修要求：

曝光次数≥10万秒次或质保期12个月，以先到为准。

附件3：

大庆市人民医院采购供应商资格承诺函

我方作为医院采购供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次医院采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

承诺人(供应商或自然人CA签章 ):

年  月  日