附件一

重症呼吸机维修项目：

1、故障设备为美国柯惠公司出产的呼吸机，其型号为PB840

2、为保证呼吸机维修后安全稳定，设备维修所用配件必须原厂提供。所需配件如下：

（1）流量传感器（呼出端）

（2）流量传感器（吸入端）

（3）电磁换向阀

（4）压力支持PCB板