门诊坡道维修等项目工程量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.污水泵房安装电缆桥架等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 拆除原有腐蚀的桥架及归拢电缆等 | 2人 | 100 | 200 |  |
| **2** | 安装200\*100及100\*100的厚壁桥架 | 18米 | 45 | 810 |  |
| **3** | 桥架支架8个\*30元 | 8个 | 30 | 240 |  |
| **4** | 打眼用电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **5** | 加长膨胀螺栓 | 16个 | 4 | 64 |  |
| **6** | 用含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **7** | 安装工人 | 3人 | 200 | 600 |  |
| **8** | 买料车 | 1 | 240 | 240 |  |
| **9** | 规费税费 |  |  | 356 |  |
| **合计** |  |  |  | **2600** |  |
| **2.更换地砖（学生科）** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 800\*800地砖拆除25块（分散）、基层拆除25块等，切割缝用含锯片角磨机 | 2个 | 60 | 120 |  |
| **2** | 空气锤 | 3个 | 220 | 660 |  |
| **3** | 垃圾 | 50袋 | 3 | 150 |  |
| **4** | 水泥 | 6袋 | 30 | 180 |  |
| **5** | 沙子 | 13袋 | 20 | 260 |  |
| **6** | 地砖 | 25块 | 58 | 1450 |  |
| **7** | 瓦工 | 3人 | 200 | 600 |  |
| **8** | 买料运输用车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **9** | 倒运垃圾并装卸车及运材料等 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **10** | 运垃圾用车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **11** | 规费税费 |  |  | 600 |  |
| **合计** |  |  |  | **4900** |  |
| **3.教学楼汽车入口处马葫芦及混凝土维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 拆除马葫芦及附近混凝土用 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **2** | 空气锤 | 1个 | 220 | 220 |  |
| **3** | 发电机 | 1个 | 385 | 270 |  |
| **4** | 恢复安装马葫芦1套（甲供利旧），恢复用红砖 | 40块 | 0.8 | 32 |  |
| **5** | 红砖甲供利旧3块，水泥 | 2袋 | 30 | 60 |  |
| **6** | 沙子 | 4袋 | 20元 | 80 |  |
| **7** | 工人 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **8** | 垃圾5袋\*3元 | 5袋 | 3 | 150 |  |
| **9** | 买料用货车 | 1辆 | 180 | 180 |  |
| **10** | 规费税费 |  |  | 208 |  |
| **合计** |  |  |  | **1600** |  |
| **4.教学楼部分楼层地砖更换** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 800\*800地砖拆除15块（分散）、基层拆除15块等，切割缝用含锯片角磨机 | 2个 | 60 | 120 |  |
| **2** | 用空气锤 | 2个 | 220 | 440 |  |
| **3** | 垃圾 | 28袋 | 3 | 84 |  |
| **4** | 地砖恢复，用水泥 | 4袋 | 30 | 120 |  |
| **5** | 沙子 | 12袋 | 20 | 240 |  |
| **6** | 地砖 | 15块 | 58 | 870 |  |
| **7** | 瓦工 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **8** | 买料运输用车 | 1辆 | 240 | 240 |  |
| **9** | 倒运垃圾并装卸车料 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **10** | 运垃圾用车、密封围挡 | 1辆 | 240 | 240 |  |
| **11** | 规费税费 |  |  | 146 |  |
| **合计** |  |  |  | **3100** |  |
| **5.感染性疾病楼西侧树林里马葫芦塌陷维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 拆除马葫芦及附近混凝土3处 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **2** | 空气锤 | 2个 | 220 | 440 |  |
| **3** | 发电机 | 1个 | 385 | 385 |  |
| **4** | 恢复安装马葫芦 | 3套 | 380 | 1140 |  |
| **5** | 恢复用红砖 | 90块 | 0.8 | 72 |  |
| **6** | 水泥 | 5袋 | 30 | 150 |  |
| **7** | 沙子 | 13袋 | 20 | 260 |  |
| **8** | 瓦工 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **9** | 垃圾 | 30袋 | 3 | 90 |  |
| **10** | 买料用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **11** | 装卸垃圾 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **12** | 运垃圾用5T自卸汽车 | 1个 | 385 | 385 |  |
| **13** | 规费税费 |  |  | 638 |  |
| **合计** |  |  |  | **4800** |  |
| **6.门诊四楼多功能厅走廊涂刷乳胶漆** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 拆除原有细木工板装饰墙 | 40平米 | 20 | 800 |  |
| **2** | 垃圾 | 25袋 | 3 | 75 |  |
| **3** | 涂刷面积（含铲除、腻子、涂刷等） | 58平米 | 38 | 2204 |  |
| **4** | 垃圾 | 2袋 | 3 | 6 |  |
| **5** | 随时卫生清理保洁 | 1人 | 100 | 100 |  |
| **6** | 大壁纸刀片 | 2个 | 2 | 4 |  |
| **7** | 美纹纸 | 4个 | 2 | 8 |  |
| **8** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **9** | 门口需要密封围挡用广告布 | 6米 | 10 | 60 |  |
| **10** | 倒运垃圾及装卸车 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **11** | 运垃圾用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **12** | 规费税费 |  |  | 563 |  |
| **合计** |  |  |  | **4310** |  |
| **7.楼宇机组调试维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 检查二部、食堂暖气管线走向并调试设备等用厂家技术人员（实际付款） | 1人 | 300 | 300 |  |
| **2** | 配合拆除及恢复棚板、开关阀门等 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **4** | 工程车 | 1个 | 225 | 225 |  |
| **5** | 规费税费 |  |  | 150 |  |
| **合计** |  |  |  | **1100** |  |
| **8.门诊腔净室更换阀门** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 找没水原因用（半天） | 2人 | 100 | 200 |  |
| **2** | 排查管线寻找主阀门关水泄水，更换DN50铜球阀 | 1个 | 180 | 180 |  |
| **3** | 生料带 | 1卷 | 2 | 2 |  |
| **4** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **5** | 拆除及恢复棚板12块（甲供利旧）（半天） | 2人 | 100 | 200 |  |
| **6** | 买料用货车 | 1台 | 240 | 240 |  |
| **7** | 规费税费 |  |  | 123 |  |
| **合计** |  |  |  | **970** |  |
| **9.住院二部换热器清洗维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 拆除及安装换热器机组1个（甲供） | 3人 | 200 | 600 |  |
| **2** | 清洗 | 1项 | 2500 | 2500 |  |
| **3** | 运输用车拆除的换热机组重量300斤左右） | 1个 | 240 | 240 |  |
| **4** | 规费税费 |  |  | 260 |  |
| **合计** |  |  |  | **3600** |  |
| **10.急诊侧门马葫芦维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 拆除马葫芦及附近混凝土（半天） | 2人 | 100 | 200 |  |
| **2** | 空气锤 | 1个 | 220 | 220 |  |
| **3** | 恢复安装加厚马葫芦 | 1套 | 280 | 280 |  |
| **4** | 恢复用红砖\*元， | 38块 | 0.8 | 30.4 |  |
| **5** | 水泥 | 4袋 | 30 | 120 |  |
| **6** | 沙子 | 9袋 | 20 | 180 |  |
| **7** | 瓦工（半天） | 2人 | 100 | 200 |  |
| **8** | 垃圾 | 12袋 | 3 | 36 |  |
| **9** | 买料用货车 | 1辆 | 240 | 240 |  |
| **10** | 运垃圾用货车 | 1辆 | 240 | 240 |  |
| **11** | 规费税费 |  |  | 254 |  |
| **合计** |  |  |  | **2000** |  |
| **11.感染性疾病楼连廊左、右侧马葫芦维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 拆除马葫芦及附近混凝土 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **2** | 空气锤 | 2个 | 220 | 440 |  |
| **3** | 发电机 | 1个 | 385 | 385 |  |
| **4** | 恢复安装加厚马葫芦 | 2套 | 280 | 560 |  |
| **5** | 恢复用红砖 | 70块 | 0.8 | 56 |  |
| **6** | 水泥 | 5袋 | 30 | 150 |  |
| **7** | 沙子 | 14袋 | 20 | 280 |  |
| **8** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **9** | 垃圾 | 20袋 | 3 | 60 |  |
| **10** | 买料用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **11** | 运垃圾用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **12** | 规费税费 |  |  | 489 |  |
| **合计** |  |  |  | **3700** |  |
| **12.门诊坡道维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 拆除多处理石、基层等用空气锤 | 1个 | 220 | 220 |  |
| **2** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 |  |
| **4** | 垃圾 | 6袋 | 3 | 18 |  |
| **5** | 更换新600\*300加厚理石 | 7块 | 20 | 140 |  |
| **6** | 水泥 | 2袋 | 30 | 60 |  |
| **7** | 沙子 | 4袋 | 20 | 80 |  |
| **8** | 瓦工 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **9** | 买料用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **10** | 规费税费 |  |  | 182 |  |
| **合计** |  |  |  | **1600** |  |
| **13.污水泵房更换暖气等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 关阀门泄水、拆除原暖气片2组及附件1项用含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **2** | 运70柱铸铁暖气片到污水泵房等（半天，阀门不严，有水，有压力） | 4人 | 100 | 400 |  |
| **3** | 弯头 | 8个 | 4 | 32 |  |
| **4** | 补芯 | 4个 | 5 | 20 |  |
| **5** | 丝堵 | 4个 | 5 | 20 |  |
| **6** | 垫 | 8个 | 1 | 8 |  |
| **7** | 挂钩 | 6副 | 20 | 120 |  |
| **8** | 25管 | 6段 | 25 | 150 |  |
| **9** | 跑风 | 2个 | 5 | 10 |  |
| **10** | 生料带 | 8个 | 2 | 16 |  |
| **11** | 25外牙活接 | 4个 | 30 | 120 |  |
| **12** | 塑料袋 | 3个 | 2 | 6 |  |
| **13** | 人工费（空间狭小施工难度较大；有腐蚀气体，暖气片尺寸不同，需要改管线，同时阀门不严有水） | 4人 | 200 | 800 |  |
| **14** | 买料用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **15** | 规费税费 |  |  | 298 |  |
| **合计** |  |  |  | **2300** |  |
| **14.住院二部眼科9号房间更换水阀** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | 工程量 | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 20双融球阀 | 1个 | 35 | 35 |  |
| **2** | 20弯头 | 1个 | 4 | 4 |  |
| **3** | 20管 | 1段 | 40 | 40 |  |
| **4** | 热容器 | 1把 | 10 | 10 |  |
| **5** | 机械费（买料用货车） | 1辆 | 161 | 161 |  |
| **6** | 安装用人工 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **7** |  |  |  | **650** |  |
| **15.门诊二楼内科女卫生间更换窗户玻璃** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 双层热核玻璃 | 1块1130\*450 | 160 | 160 |  |
| **2** | 窗户卡条 | 4根 | 10 | 40 |  |
| **3** | 机械费（买料用货车） | 1辆 | 80 | 80 |  |
| **4** | 安装用人工 | 2人 | 100 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **480** |  |
| **16.住院一部七楼呼吸1修复白钢门** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 修复白钢门 | 1樘 | 45 | 45 |  |
| **2** | 白钢门门插 | 1个 | 5 | 5 |  |
| **3** | 机械费（电钻） | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 机械费（买料用货车） | 1个 | 110 | 110 |  |
| **5** | 人工费（电工） | 1人 | 100 | 100 |  |
| **6** |  |  |  | **290** |  |
| **17.急诊进口检查处及抢救室扣白钢线条板** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 白钢线条板 | 1根2400 | 110 | 110 |  |
| **2** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **3** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **4** | 机械费（买料用货车） | 1个 | 80 | 80 |  |
| **5** | 调整门 | 1樘 | 10 | 10 |  |
| **6** | 人工费 | 1人 | 100 | 100 |  |
| **7** |  |  |  | **380** |  |
| **18.院内部分地方拆除护栏** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用货车 | 1个 | 240 | 240 |  |
| **2** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 发电机 | 1个 | 250 | 250 |  |
| **4** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **5** |  |  |  | **950** |  |
| **19.住院二部侧面挪动圆形石墩** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 挪动圆形石墩5个 | 5个 | - | - |  |
| **2** | 调整护栏等 | 2人 | 200 | 200 |  |
| **3** | 机械费（电钻等） | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** |  |  |  | **430** |  |
| **20.六号污梯坡道口处挪动圆形石墩多个** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 挪动圆形石墩 | 多个 | - | - |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 |  |
| **3** |  |  |  | **200** |  |
| **21.住院一部三楼泌尿科治疗室更换白钢门锁** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 白钢门锁 | 1套 | 90 | 90 |  |
| **2** | 机械费（氩弧焊机） | 1个 | 10 | 10 |  |
| **3** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **4** | 机械费（买料车） | 1个 | 80 | 80 |  |
| **5** | 人工费 | 1人 | 150 | 150 |  |
| **6** |  |  |  | **390** |  |
| **22.门诊一楼圆弧男卫生间安装纱窗及暖气罩** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 1100\*500纱窗 | 1个 | 95 | 95 |  |
| **2** | 1210\*610暖气罩 | 1个 | 140 | 140 |  |
| **3** | 机械费（电钻） | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 机械费（买料车） | 1个 | 120 | 120 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 |  |
| **6** |  |  |  | **585** |  |
| **23.住院一部收款室及对面修复部分墙面** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 机械费（电钻） | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 机械费（脚手架） | 1个 | 25 | 20 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **4** |  |  |  | **450** |  |
| **24.全科楼二楼208室暖气漏水抢修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | 450 |  |
| **25.住院三部化疗楼大门处更换地砖** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 拆除原有地砖拆除、垃圾 | 3袋 | 3 | 9 |  |
| **2** | 新铺地砖800\*800 | 2块 | 30.5 | 61 |  |
| **3** | 空气锤 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **5** | 沙子 | 2袋 | 20 | 40 |  |
| **6** | 水泥 | 1袋 | 30 | 30 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **8** | 买料用货车 | 1台 | 50 | 50 |  |
| **9** |  |  |  | **480** |  |
| **26.门诊一楼大厅挪动机器及拆除柱子电线等** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | 455 |  |
| **27.大学生活动中心二楼暖气漏水抢修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 水衩 | 2副 | 12.5 | 25 |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | **425** |  |
| **28.门诊一楼圆弧男卫生间小便池扶手做防护** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 缠绕带 | 4卷 | 5 | 20 |  |
| **2** | 买料货车 | 1台 | 40 | 40 |  |
| **3** | 人工费（含买料） | 2人 | 100 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **260** |  |
| **29.信息科搬运机柜等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 机柜开洞口300\*300 | 1个 | 25 | 25 |  |
| **2** | 机房地板开洞口300\*300 | 1个 | 25 | 25 |  |
| **3** | 角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **4** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **5** | 货车 | 1台 | 120 | 120 |  |
| **6** | 人工费（机柜从后勤库房搬运到信息科机房，组装机加固） | 3人 | 200 | 600 |  |
| **7** |  |  |  | **860** |  |
| **30.住院一部四楼重症科拆除及安装柜式手盆** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** |  |
| **1** | 安装柜式手盆（甲供） | 1套 | 0 | 0 |  |
| **2** | 下水线 | 1根 | 40 | 40 |  |
| **3** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **4** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **6** |  |  |  | **290** |  |
| **31.急诊发热室水盆查找没水原因及维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 疏通管线 | 1项 | 150 | 150 |  |
| **2** | 换角阀 | 1个 | 38 | 38 |  |
| **3** | 软管 | 1根 | 35 | 35 |  |
| **4** | 生料带 | 1卷 | 2 | 2 |  |
| **5** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **6** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **7** |  |  |  | **650** |  |
| **32.教学楼四楼门禁不好用调试维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **255** |  |
| **33.门诊大厅自助取款机跑电源线** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 2.5铜线 | 12米 | 3 | 36 |  |
| **2** | 胶布 | 1卷 | 5 | 5 |  |
| **3** | 会线 | 4处 | 0 | 0 |  |
| **4** | 电钻 | 1个 | 14 | 14 |  |
| **5** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **6** | 拆除及恢复棚板（甲供利旧） | 8块 | - | - |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **8** |  |  |  | **280** |  |
| **34.机关综合办安排四楼搬运物品及维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 人工费（搬运物品及维修） | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | **430** |  |
| **35.门诊三楼心电室查找热水器漏水原因** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **3** |  |  |  | **225** |  |
| **36.住院一部八楼神二示教室门锁坏维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 人工费 | 1人 | 100 | 100 | 半天 |
| **3** |  |  |  | **130** |  |
| **37.门诊四楼圆弧男女卫生间修复棚板** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 更换及维修300\*300集成扣板 | 5块 | 7 | 35 |  |
| **3** | 买料用货车 | 1台 | 40 | 40 |  |
| **4** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **5** |  |  |  | **300** |  |
| **38.住院一部四楼重症科清洗室角阀漏水等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 20双融球阀 | 1个 | 38 | 38 |  |
| **2** | 20弯头 | 6个 | 4 | 24 |  |
| **3** | 20管 | 5段 | 30 | 150 |  |
| **4** | 角阀 | 1个 | 38 | 38 |  |
| **5** | 买料用货车 | 1台 | 105 | 105 |  |
| **6** | 热熔器 | 1个 | 10 | 10 |  |
| **7** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **8** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **9** | 人工费（查找阀门及关闭阀门） | 2人 | 200 | 400 |  |
| **10** |  |  |  | **850** |  |
| **39.规培中心地卡槽加固** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 耐候胶 | 1支 | 25 | 25 |  |
| **2** | 万能胶 | 1个 | 15 | 15 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **240** |  |
| **40.住院一部呼吸一修白钢门框** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 白钢钻头 | 1个 | 10 | 10 |  |
| **3** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **4** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **260** |  |
| **41.门诊二楼内科3号诊室维修窗户** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 传动器 | 1个 | 25 | 25 |  |
| **2** | 锁点 | 2个 | 2.5 | 5 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 买料用货车 | 1台 | 30 | 30 |  |
| **5** | 人工费 | 1人 | 100 | 100 | 半天 |
| **6** |  |  |  | **190** |  |
| **42.机关三楼医务科水盆没水查找原因** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 拆除及恢复棚板 | 6块 | 0 | 0 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **4** |  |  |  | **425** |  |
| **43.住院一部三楼神经外科主任办公室维修窗户** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 换密封条 | 28米 | 3 | 84 |  |
| **4** | 传动 | 1个 | 25 | 25 |  |
| **5** | 锁点 | 5个 | 3 | 15 |  |
| **6** | 买料用货车 | 1台 | 1 | 1 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **8** |  |  |  | **380** |  |
| **44.大学生活动中心大厅及二楼原有气包垫漏水抢修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 气包垫 | 5个 | 2 | 10 |  |
| **2** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **3** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **4** | 人工费（开关阀门及泄水） | 3人 | 200 | 600 |  |
| **5** |  |  |  | **710** |  |
| **45.急诊收款室修复棚板** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | **425** |  |
| **46.住院一部呼吸二8号9号病房点滴滑道加固维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 木方 | 1根 | 15 | 15 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 20 | 20 |  |
| **4** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **260** |  |
| **47.临床实训中心维修门及棚板** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **255** |  |
| **48.大学生活动中心二楼拆除防火窗户玻璃** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **3** |  |  |  | **230** |  |
| **49.教学楼七楼706室维修棚板及加固窗帘** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 600\*600矿棉板 | 2块 | 0 | 0 |  |
| **4** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **255** |  |
| **50.教学楼七楼701室及5楼半楼梯处更换玻璃** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 1220\*450三层玻璃 | 1块 | 60 | 60 |  |
| **2** | 1220\*280三层玻璃 | 1块 | 60 | 60 |  |
| **3** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **4** | 脚手架 | 1副 | 0 | 0 |  |
| **5** | 买料用货车 | 1台 | 240 | 240 |  |
| **6** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **7** |  |  |  | **780** |  |
| **51.机关四楼院长办公室防反味维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 用防反味 | 5个 | 10 | 50 |  |
| **2** | 下水线 | 1根 | 40 | 40 |  |
| **3** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **4** | 买料用货车 | 1台 | 90 | 90 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 |  |
| **6** |  |  |  | **400** |  |
| **52.全科楼一楼男卫生间更换阀门维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 32内牙球阀 | 1个 | 75 | 75 |  |
| **2** | 32接箍 | 1个 | 5 | 5 |  |
| **3** | 32管 | 1段 | 30 | 30 |  |
| **4** | 热容器 | 1个 | 10 | 10 |  |
| **5** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **6** | 买料用货车 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **7** | 人工费（开关总阀及泄水，阀门不严需要带水施工） | 2人 | 200 | 400 |  |
| **8** |  |  |  | **600** |  |
| **53.全科楼一楼104对面机器上方棚板维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 更换600\*600矿棉板 | 5块 | 10 | 50 |  |
| **2** | 维修棚板及吊筋 | 多处 | 50 | 50 |  |
| **3** | 用脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **4** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **5** |  |  |  | **525** |  |
| **54.教学楼511室，309室，706室及大门处维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 安装门挡 | 2个 | 30 | 60 |  |
| **4** | 用玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **5** | 人工费（大门处维修，安装门挡及修复门框和窗帘） | 2人 | 200 | 400 |  |
| **6** |  |  |  | **530** |  |
| **55.住院一部呼吸一1号病房更换玻璃** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 1100\*420双层热核玻璃 | 1块 | 150 | 150 |  |
| 2 | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| 3 | 买料用货车 | 1台 | 85 | 85 |  |
| 4 | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| 5 | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **6** |  |  |  | **480** |  |
| **56.住院一部五楼普外一维修白钢门** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 102.5 | 205 |  |
| **4** |  |  |  | **255** |  |
| **57.住院一部八楼大厅修复窗台理石** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 理石胶 | 1盒 | 70 | 70 |  |
| **2** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** | 买料用货车 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **5** |  |  |  | **390** |  |
| **58.污水后身拆除护栏** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **2** | 发电机 | 1个 | 140 | 140 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **4** |  |  |  | **600** |  |
| **59.教学楼学生科安窗帘环** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 窗帘环 | 10个 | 3.5 | 35 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 人工费 | 人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | 260 |  |
| **60.门诊二楼病理科维修转椅** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | KVA交流弧焊机 | 1台 | 130 | 130 |  |
| **2** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费（焊工，维修转椅6个） | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **390** |  |
| **61.急诊抢救室维修转椅等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | KVA交流弧焊机 | 1台 | 130 | 130 |  |
| **2** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费（焊工） | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **390** |  |
| **62.门诊三楼呼吸科2号、3号诊室安装门限位器** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 限位器 | 2个 | 40 | 80 |  |
| **3** | 买料用货车 | 1台 | 70 | 70 |  |
| **4** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **380** |  |
| **63.门诊二楼病理科更换窗帘滑道** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 安装铝单滑道一根 | 2.8米 | 40 | 112 |  |
| **2** | 滑轮 | 24个 | 1 | 24 |  |
| **3** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **4** | 电钻 | 1个 | 29 | 29 |  |
| **5** | 买料用货车 | 1台 |  |  |  |
| **6** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **7** |  |  |  | **390** |  |
| **64.全科楼201室、202室、207室房间维修暖气** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 25外牙活接 | 2个 | 35 | 70 |  |
| **2** | 25弯头 | 1个 | 8 | 8 |  |
| **3** | 25管 | 4段 | 30 | 120 |  |
| **4** | 一寸活接垫 | 1个 | 1 | 1 |  |
| **5** | 生料带 | 2卷 | 2 | 4 |  |
| **6** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **7** | 热容器 | 1个 | 10 | 10 |  |
| **8** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **9** | 买料用货车 | 1台 | 27 | 27 |  |
| **10** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **11** |  |  |  | **750** |  |
| **65.教学楼325室.3楼东面楼梯道更换窗户玻璃** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 1310x830三层玻璃 | 1块 | 150 | 150 |  |
| **2** | 1310\*375三层玻璃 | 1块 | 130 | 130 |  |
| **3** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **4** | 买料用货车 | 1台 | 145 | 145 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **8** |  |  |  | **850** |  |
| **66.住院一部四楼重症科维修外大门** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **4** |  |  |  | **455** |  |
| **67.职工食堂一楼、二楼排风机安装白钢网** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 500\*500白钢厚壁网 | 7个 | 60 | 420 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **4** | 白钢钻头 | 2个 | 10 | 20 |  |
| **5** | 钉 | 1盒 | 20 | 20 |  |
| **6** | 买料用货车 | 1台 | 30 | 30 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **8** |  |  |  | **980** |  |
| **68.职工食堂一楼安装灭蚊器维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 灭蚊器(甲供) | 2个 | 0 | 0 |  |
| **2** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **280** |  |
| **69.住院二部侧面步道板处安装护栏等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 安装护栏 | 2个 | 0 | 0 |  |
| **2** | 发电机 | 1台 | 102 | 102 |  |
| **3** | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 膨胀螺栓 | 12个 | 4 | 48 |  |
| **5** | 挪动圆形石墩 | 多个 | 0 | 0 |  |
| **6** | 工程车 | 1台 | 20 | 20 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **8** |  |  |  | **400** |  |
| **70.专家公寓大门闭门器维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 换闭门器 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 调整大门 | 1樘 | 20 | 20 |  |
| **4** | 买料车 | 1台 | 70 | 70 |  |
| **5** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **6** |  |  |  | **380** |  |
| **71.门诊三楼通往机关走廊所有暖气不热查找原因及维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **2** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **3** | 人工费 | 3人 | 200 | 600 |  |
| **4** |  |  |  | **700** |  |
| **72.后勤医疗垃圾车维修焊接** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | KVA交流弧焊机 | 1台 | 130 | 130 |  |
| **2** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **390** |  |
| **73.机关一楼大厅处维修棚板** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 600\*600棚板 | 2块 | 10 | 20 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **245** |  |
| **74.机关一楼总值班室更换铸铁暖气片** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 暖气挂钩 | 6个 | 15 | 90 |  |
| **2** | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **4** | 热容器 | 1个 | 10 | 10 |  |
| **5** | 32外牙活接 | 2个 | 38 | 76 |  |
| **6** | 32段 | 2段 | 40 | 80 |  |
| **7** | 生料带 | 2卷 | 2 | 4 |  |
| **8** | 人工费（拆除、安装及运送） | 3人 | 200 | 600 |  |
| **9** |  |  |  | **950** |  |
| **75.职工食堂一楼后厨安装防火玻璃** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 1100\*805防火玻璃(甲供) | 4块 | 0 | 0 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 玻璃胶 | 1支 | 20 | 20 |  |
| **4** | 升降脚手架 | 1副 | 30 | 30 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **6** |  |  |  | **480** |  |
| **76.住院一部心内一走廊处加固扶手堵头** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 耐候胶 | 1支 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **255** |  |
| **77.门诊四楼眼科4号房间暖气片漏水维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 加厚硅胶皮子 | 1块 | 25 | 25 |  |
| **3** | 白钢卡子 | 2个 | 22.5 | 45 |  |
| **4** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **6** |  |  |  | **550** |  |
| **78.住院二部四楼内分泌科暖气不热查找原因及维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 暖气补芯 | 1个 | 8 | 8 |  |
| **2** | 暖气气包垫 | 1个 | 2 | 2 |  |
| **3** | 32外牙球阀 | 1个 | 85 | 85 |  |
| **4** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **5** | 人工费（需要排空25个房间暖气，末端暖气后堵加阀进行排空） | 3人 | 200 | 600 |  |
| **6** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **7** |  |  |  | **780** |  |
| **79.透析室病人休息室搬运更衣柜等** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 人工费（搬运） | 4人 | 200 | 800 |  |
| **2** |  |  |  | **800** |  |
| **80.住院一部二楼手术室门合页坏** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 换合页 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **280** |  |
| **81.门诊一楼男卫生间小便池堵维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电动疏通器 | 1台 | 380 | 380 |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | **780** |  |
| **82.教学楼二楼病案室下水管线漏水维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **2** | 50下水弯头 | 1个 | 15 | 15 |  |
| **3** | 50下水接箍 | 2个 | 10 | 10 |  |
| **4** | 下水胶 | 1盒 | 15 | 15 |  |
| **5** | 50下水管 | 2段 | 30 | 60 |  |
| **6** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **7** | 买料用货车 | 1台 | 240 | 240 |  |
| **8** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **9** |  |  |  | **850** |  |
| **83.机关二楼采购办维修窗帘滑道** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 100 | 100 | 半天 |
| **4** |  |  |  | **155** |  |
| **84.教学楼6楼综合科更换窗帘托等维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 窗帘托 | 6个 | 10 | 60 |  |
| 2 | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 3 | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| 4 | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 5 | 买料用货车 | 1台 | 5 | 5 |  |
| 6 | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **7** |  |  |  | **350** |  |
| **85.门诊三楼耳鼻喉科专家诊室安装滑道维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 滑道 | 1根 | 35 | 35 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 木方 | 1根 | 0 | 0 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **6** |  |  |  | **290** |  |
| **86.住院一部八楼神一开水间下水管线漏水查看及维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 50下水三通 | 1个 | 20 | 20 |  |
| **2** | 50下水管 | 2段 | 20 | 40 |  |
| **3** | 下水胶 | 1盒 | 0 | 0 |  |
| **4** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **5** | 热风枪 | 1个 | 0 | 0 |  |
| **6** | 买料用货车 | 1台 | 20 | 20 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **8** |  |  |  | **540** |  |
| **87.住院二部全科主任办公室拆除及搬运床维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | **430** |  |
| **88.住院一部三楼脑外监控室更换白钢大门地弹簧等** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 地弹簧 | 1套 | 350 | 350 |  |
| **2** | 大门拐件 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **5** | 买料用货车 | 1台 | 0 | 0 |  |
| **6** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **7** |  |  |  | **870** |  |
| **89.门诊室外拆除网线及线条板维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **4** |  |  |  | **460** |  |
| **90.机关楼室外坡道维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 实木板2400\*1200 | 1张 | 190 | 190 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 含锯片角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **4** | 买料用货车 | 1台 | 160 | 160 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **6** |  |  |  | **840** |  |
| **91.教学楼二楼病案库房更换窗帘托维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 铝窗帘托 | 14个 | 5 | 70 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 小胀钉 | 52套 | 0 | 0 |  |
| **5** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **6** | 买料车 | 1台 | 0 | 0 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **8** |  |  |  | **380** |  |
| **92.教学楼6楼综合科副科长办公室更换窗帘托及挂窗帘** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 窗帘拖 | 多个 |  | 5 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **5** | 买料用货车 | 1台 | 0 | 0 |  |
| **6** | 人工费 | 2人 | 100 | 200 | 半天 |
| **7** |  |  |  | **290** |  |
| **93.门诊四楼顶拆除遮阳网** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 3个 | 30 | 90 |  |
| **2** | 货车 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费 | 4人 | 200 | 800 |  |
| **4** |  |  |  | **950** |  |
| **94.教学楼二楼病案办公区更换窗帘拖** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 铝窗帘托 | 4个 | 0 | **0** |  |
| **2** | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **4** | 小胀钉 | 12套 | 5 | 5 |  |
| **5** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **6** | 买料用货车 | 1台 | 0 | 0 |  |
| **7** | 人工费 | 2人 | 100 | 100 | 半天 |
| **8** |  |  |  | **290** |  |
| **95.门诊一楼骨密度走廊维修窗户** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 锁点 | 12个 | 2 | 24 |  |
| **3** | 钉 | 12个 | 6 | 6 |  |
| **4** | 传动 | 2个 | 20 | 20 |  |
| **5** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **6** |  |  |  | **480** |  |
| **96.门诊四楼多功能厅走廊维修窗户** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 锁点 | 2个 | 2 | 4 |  |
| **3** | 传动 | 1个 | 20 | 20 |  |
| **4** | 钉 | 1 | 26 | 26 |  |
| **5** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **6** |  |  |  | **280** |  |
| **97.住院二部、三部安装大门挡** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 门挡 | 2个 | 30 | **60** |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 20 | **20** |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | **200** |  |
| **4** |  |  |  | **280** |  |
| **98.大学生活动中心一楼大厅暖气片漏水维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 暖气气包垫 | 1个 | 5 | 5 |  |
| **3** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **4** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **5** |  |  |  | **480** |  |
| **99.住院一部低压电工班电缆沟堵洞** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 水不漏 | 2袋 | 40 | 80 |  |
| **2** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **3** |  |  |  | **480** |  |
| **100.门诊三楼超声心动暖气不热查找原因及维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **2** | 水衩 | 2副 | 25 | 50 |  |
| **3** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **4** |  |  |  | **500** |  |
| **101.血液透析室大厅更换地砖维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 800\*800地砖 | 1块 | 40 | 40 |  |
| **2** | 耐候胶 | 2支 | 25 | 50 |  |
| **3** | 角磨机 | 1个 | 0 | 0 |  |
| **4** | 原有地砖拆除垃圾 | 1袋 | 0 | 0 |  |
| **5** | 人工费 | 1人 | 100 | 100 | 半天 |
| **6** |  |  |  | **190** |  |
| **102.大学生活动中心男更衣室更换花洒** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 安装花洒（甲供） | 2个 | 0 | 0 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 冲击钻 | 1个 | 0 | 0 |  |
| **4** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **5** |  |  |  | **430** |  |
| **103.住院一部二楼手术室转椅维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | **30** |  |
| **2** | 螺丝 | 配件3个 | 0 | **0** |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 100 | **100** | 半天 |
| **4** |  |  |  | **130** |  |
| **104.门诊二楼检验科修复棚板** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **255** |  |
| **105.机关一楼氟碳门下沉刮地调试维修等** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **3** | 加固钉 | 1 | 5 | 5 |  |
| **4** | 人工费 | 2人 | 200 | 400 |  |
| **5** |  |  |  | **460** |  |
| **106.规培楼101室吊灯提高维修** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 胶布 | 1卷 | 5 | 5 |  |
| **4** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **5** |  |  |  | **260** |  |
| **107.门诊三楼口内科封堵地面** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 水不漏 | 1袋 | 40 | 40 |  |
| **2** | 角磨机 | 1个 | 60 | 60 |  |
| **3** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **4** |  |  |  | **300** |  |
| **108.急诊修复外大门及安装配件** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 大门上件配件 | 1个 | 85 | 85 |  |
| **2** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **3** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **4** | 买料用货车 | 1台 | 240 | 240 |  |
| **5** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **6** |  |  |  | **580** |  |
| **109.透析室维修陪护椅** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **2** | 人工费 | 1人 | 200 | 200 |  |
| **3** |  |  |  | **230** |  |
| **110.专家公寓304室更换热水器，拆除及安装** | | | | | |
| **序号** | **工作名称** | **工程量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** | 热水器专用膨胀螺栓 | 2个 | 10 | 20 |  |
| **2** | 热水器专用插座 | 1个 | 35 | 35 |  |
| **3** | 脚手架 | 1副 | 25 | 25 |  |
| **4** | 电钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **5** | 冲击钻 | 1个 | 30 | 30 |  |
| **6** | 货车 | 1台 | 60 | 60 |  |
| **7** | 人工（热水器从全科二楼拆除下来运到专家公寓进行安装） | 2人 | 200 | 400 |  |
| **8** |  |  |  | **600** |  |
| 小 计 | 1-13项为含税报价，14项到110项的规费、税费及措施费。 | | | 8800 |  |
| 合 计 |  | | | **89460** |  |