大庆市人民医院肿瘤基因检测服务

采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYWK25002

二、项目名称：大庆市人民医院肿瘤基因检测服务采购项目

三、项目概况：大庆市人民医院肿瘤基因检测服务，本项目采用1+1+1模式，合同一年一签，续签不超过三年。

四、检测项目要求及技术参数要求：

| 类型 | 序号 | 检测产品名称 | 适应症 | 检测内容 | 样本要求 | 报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肺癌 | 1 | 肺癌14基因检测 | 肺癌 | 覆盖14个肺癌靶向药物相关基因全外显子检测及精选内含子区，涵盖ALK、RET、ROS1等基因融合和c-MET跳读变异检测 | 新鲜/石蜡组织、外周血 | 7个工作日 |
|  | 2 | 肺癌139基因检测 | 肺癌 | 覆盖139个肺癌靶向和化疗药物相关基因外显子检测及精选内含子区，涵盖ALK、RET、ROS1等基因融合和c-MET跳读变异检测 | 新鲜/石蜡组织、外周血 | 7个工作日 |
|  | 3 | 肺癌139基因超高深度30000X检测 | 肺癌 | 肺部肿瘤139基因超高灵敏度全周期监测，覆盖139个肺癌靶向和化疗药物相关基因外显子检测及精选内含子区，涵盖ALK、RET、ROS1等基因融合和c-MET跳读变异检测，采用30000X超高深度测序，结合自主研发ATG-seq三重降噪技术，辅助诊断分型，监测微小病灶MRD，评估预后及复发趋势。 | 血液 | 7个工作日 |
| 实体瘤 | 4 | 实体瘤196基因检测 | 所有实体瘤 | 覆盖196个癌症相关基因，全面检测各种突变类型，覆盖现有实体瘤靶向药物相关基因，全面检测相关靶点，评估靶向治疗疗效；检测免疫治疗相关标志物：MS/MMR、POLD1、POLE状态等，辅助制定免疫治疗方案，提示肿瘤家族遗传风险 | 新鲜/石蜡组织、外周血 | 7个工作日 |
|  | 5 | 实体瘤放疗486基因检测 | 所有实体瘤 | 在实体瘤检测panel的基础上，涵盖106个放疗相关的基因，全面覆盖基因融合、点突变、拷贝数变化、小片段缺失/插入突变等变异，指导实体瘤放疗、靶向/化疗药物选择、遗传风险和预后预测；同步检测微卫星区域和MMR基因，全面揭示微卫星状态；TMB肿瘤突变负荷检测。 | 新鲜/石蜡组织、外周血 | 7个工作日 |
|  | 6 | 实体瘤全景437基因检测 | 所有实体瘤 | 覆盖437个基因全外显子及精选内含子区，检测包括点突变、融合、扩增、插入/缺失；MS和MMR基因检测；TMB肿瘤突变负荷检测 | 新鲜/石蜡组织、外周血 | 7个工作日 |
|  | 7 | 实体瘤围术期全程管理检测套餐 | 所有实体瘤 | 检测采用定制化、多样本、多时间点、超高灵敏度动态监测，检测覆盖425基因泛癌种全景检测，一次性检测425个基因的全外显子及相关内含子，同时检测MSI/dMMR、TMB及免疫治疗疗效相关基因，配合PD-L1组织检测，为选择合适的治疗药物提供指导；定制化ctDNA液体活检，采用30000X超高深度测序结合ATG-seq超高灵敏度液体活检，为不同癌种定制不同检测方案。 | 新鲜/石蜡组织、外周血 | 7个工作日 |
| 甲乳癌肿 | 8 | BRCA1/2基因检测 | 乳腺癌 | 完整覆盖BRCA1和BRCA2基因全外显子、部分内含子区域、可变剪切区域；涵盖完整基因变异类型(突变/插入/缺失/融合/大片段基因重排/拷贝数变异)；可检测胚系突变，指导PARP抑制剂的临床应用并提示遗传风险。 | 外周血 | 7个工作日 |
| PD-L1 | 9 | 免疫组化PD-L1检测 | / | PD-L1是肿瘤免疫治疗重要的分子标志物之一，可选择检测抗体包含PD-L1 IHC 22C3或28-8或SP142或SP263 | 新鲜/石蜡组织 | 7个工作日 |

技术参数要求详见附件3：

五、采购方式：竞争性谈判

六、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

七、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商资质 | 投标报价明细 |
|  |  | 供应商营业执照 |
|  |  | 医疗机构执业许可证 |
|  |  | 实验室生物安全备案 |
|  |  | 临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书 |
|  |  | 法人代表授权书 |
|  |  | 法人代表身份证复印件 |
|  |  | 投标代表身份证复印件 |
|  | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。 |  |
|  | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
|  | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
|  | 技术规范偏离表 |  |
|  | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
|  | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
|  | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月21日至2025年2月25日下午16点（节假日休息）

（三）报名方式：大庆市人民医院医务科。

（四）开标时间及地点：另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612869（医务科）

附件1：

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤基因检测服务 | 肿瘤科 | 详见附件 | 服务费不高于总收入的60% | 第1次公示 |