- 大庆市人民医院医用负压吸引系统医疗设备采购项目招标公告

- 项目编号：RMYYYX2518

- 二、项目名称：医用负压吸引系统医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 建筑施工特种作业操作资格证书 |
| 7 |  | 提供有效的安全生产许可证 |
| 8 |  | 开户许可证 |
| 9 |  | 法人代表授权书 |
| 10 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 11 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 12 |  | 所投产品逐级授权 |
| 13 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 14 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 15 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 16 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 17 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 18 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 19 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 20 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 21 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年3月19日至2025年3月21日，上午9：00-11：00 下午：13：30-16：00。（法定节假日除外）

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年3月26日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价 （万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用负压吸引系统 | 设备运行科 | 7.5 | 1（套） |  |

大庆市人民医院

2025年3月18日

附件1：

医用负压吸引系统

采购项目技术参数及配置需求

1.项目整体要求：

1.1单个产品中*条款必须满足，否则投标无效，非*条款3条以上（含3条）不满足的投标无效。

1.2项目需要2台水环式正空泵（负压）及配套建立中心负压吸引机组。

1.3资质要求

*1.3.1具有有效的医疗器械生产许可证、安全生产许可证；医用中心吸引系统注册证。供应商提供的配件、材料符合国家标准。

*1.3.2供应商具有有效的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证，并负责配件安装。

*1.3.3项目安装人员具有住房和城乡建设厅颁发的建筑施工特种作业操作资格证书。

1.4提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

1.5提供现场培训。

1.6装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

1.7 验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

*1.8维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

*1.9保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。质保期2年。

二、设备要求：

- 产品技术参数

1.抽气量：280 m3/h/台。

2.电机功率：7.5KW(380V/50hz)。

3.终端负压值：0.02MPa～0.07MPa范围内任意调节。

4.终端抽气速率：≥30L/min。

5.医用水环真空泵（真空泵）应至少设置一台备用。

6.当流量的单台真空泵故障时其余真空泵仍应能满足设计流量。

7.医用负压吸引机组包括真空泵、真空罐、止回阀（DN50）、等，满足负压吸引总体运行要求。

8.医用负压真空内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作。

9.真空罐一般容积为1.5 m3，集污罐容积0.5 m3，材料为碳钢。

10.医用除菌过滤器,具有粉尘过滤器（DN50）304不锈钢材质，过滤精度 0.01-0.2μ m，过滤效率 99.995%,。

11.医用废气排放杀毒装置,  L=100m3/h；除菌精度：0.01μm~0.2μm；除菌效率：99.995%自带自动控制柜

12.具有泵组底座，槽钢焊接，确保设备运转平稳。

13.采用水环真空泵，抽气介质：空气。

14.电缆：铜质，规格：3*2.5mm3、1*0.5mm3。

15.进气口管道+阀门：镀锌管焊接

16.控制信号线规格：RVV-4*1.0mm2。

| 一、医用负压吸引系统配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 单位 | 数量 |
| 一、医用真空负压设备机组 |  |  |  |  |
| 1 | 水环式真空泵 | 2BV5121，280m3/h×2台；电机功率7.5kW×2台 | 台 | 2 |
| 2 | 气液分离器 | Φ=800mm，H=1000mm | 套 | 1 |
| 3 | 医用真空罐 | V=1.5m³，碳钢 | 只 | 1 |
| 4 | 医用除菌过滤器 | 304不锈钢材质，过滤精度 0.01-0.2μ m，过滤效率 99.995% | 个 | 1 |
| 5 | 医用废气排放杀毒装置 | L=100m3/h； 除菌精度：0.01μm~0.2μm； 除菌效率：99.995%自带自动控制柜 | 套 | 1 |
| 6 | 自动报警装置 | 声光报警 | 台 | 1 |
| 7 | 电气控制柜 | 厂家配套提供 | 台 | 1 |
| 8 | 排污阀 | DN20 P=1.0MPa | 个 | 1 |
| 9 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 10 | 真空电磁阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 11 | 金属软连接 | DN15 | 个 | 4 |
| 12 | 真空压力表 | 0~0.1MPa | 个 | 2 |
| 13 | 不锈钢管 | DN57 | 米 | 20 |
| 14 | 安装辅材 | 含阀门、管道及连接件 | 批 | 1 |