病理远程会诊平台服务参数要求

1、平台会诊需要有正规保险机构的医疗责任保险，每人赔偿限额不低于50万元。（需提供投保证明）

2、平台要求有足够的经国家卫健委认证的专家供用户选择，不少于150位专家。

3、平台要求有会诊功能、质控功能、送检回复报告功能、辅助异地就医功能。

4、支持冰冻会诊在线预约，自动语音提醒。

5、支持数字切片即时浏览，专家无需等待切片上传完成即可开始浏览阅片。

6、医院和专家之间可实时在线语音、视频交流、快速出具报告。系统支持中英文界面切换。

7、支持远程诊断申请及会诊病例的各种资料录入，将全切片扫描后和相关病例资料等附件上传到会诊平台。

8、支持同一病例同时提交给多位专家进行诊断，并各自出具诊断报告。

9、支持申请会诊医生与会诊专家通过文字、音视频（冰冻）进行沟通交流。

10、专家可通过浏览器即可登录会诊平台，进行数字切片浏览和会诊，并发送专家电子版签名的报告，专家端支持手机、平板、电脑等多种设备进行浏览会诊。

11、支持专家标记收藏典型病例，并可以自动过滤患者敏感信息后，分类管理后分享及讨论。

12、支持通过自动短信、邮件通知专家有新病例会诊，同样专家会诊出具报告后也会自动通知申请医院查收报告。

13、支持专家在线开具免疫组化需求，申请医院可根据需求在线提交免疫组化外送染色申请。

14、支持自动记录会诊病例完整操作时间及操作流程，包含申请医院及会诊专家所有操作。

15、支持分诊、转诊会诊流程。

16、系统可提供开放的会诊编程接口，供第三方对接系统或综合会诊平台对接使用。

17、报告实效性要求：普通疑难病例会诊48小时之内回报告。术中冰冻会诊30分钟之内回报告。

18、平台可以提供会诊单位自行聘请专家通过平台会诊功能。

19、疑难病理远程会诊费≤350元/人次、以实际发生为准。