大庆市人民医院检验试剂和设备采购项目

招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2025019

二、项目名称：大庆市人民医院检验试剂和设备采购项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 六、技术需求：见附件1~4

- 七、评分细则：见附件5~8

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年9月16日至2025年9月22日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089（采购办）

0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：(包一）全自动尿有形成分分析仪试剂和设备

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析用染色包 | 检验科 | 人份/测试 | 40 | 第一次公示 |
| 2 | 其他必要的附属试剂耗材 | 检验科 | 人份/测试 | / | 第一次公示 |
| 3 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 检验科 | 1台 | 200000 | 第一次公示 |

招标参数：

1、检测设备：全自动尿液有形成分分析仪

2、检测技术：细胞染色技术

3、测定原理：通过静止式数字影像拍摄技术，应用显微镜成像原理对尿中有形成分进行自动识别与分类。

附件2：(包二）醛酮还原酶1B10检测试剂和设备

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醛酮还原酶1B10（AKR1B10）检测试剂 | 检验科 | 人份/测试 | 240 | 第一次公示 |
| 2 | 其他必要的附属试剂耗材 | 检验科 | 人份/测试 | / | 第一次公示 |
| 3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验科 | 1台 | 189800 | 第一次公示 |

招标参数：

1、检测设备：全自动化学发光免疫分析仪

2、检测方法：吖啶酯直接化学发光

3、试剂需与检测设备完全兼容。

附件3：(包三）幽门螺杆菌分型检测试剂和设备

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幽门螺杆菌分型检测试剂 | 检验科 | 人份/测试 | 100 | 第一次公示 |
| 2 | 其他必要的附属试剂耗材 | 检验科 | 人份/测试 | / | 第一次公示 |
| 3 | 多通道干式荧光免疫分析仪 | 检验科 | 2台 | 7000 | 第一次公示 |

招标参数：

1、设备：干式荧光免疫分析仪

2、检测原理：量子点免疫荧光法

3、体外检测：血清样本中的幽门螺杆菌尿素酶(Urease)抗体、细胞毒素相关蛋白 (CagA)抗体和空泡细胞毒素(VacA)抗体。

附件4：(包四）CYP2C19基因多态性检测试剂和设备

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 参照规格型号或参数 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYP2C19基因多态性检测试剂盒（荧光探针法） | 检验科 | 人份/测试 | 640 | 第一次公示 |
| 2 | 其他必要的附属试剂耗材 | 检验科 | 人份/测试 | / | 第一次公示 |
| 3 | 核酸扩增分析仪 | 检验科 | 1台 | 49800 | 第一次公示 |

招标参数：

1、与配套的检测试剂共同使用在临床上，用于对来源于人样本中的人类靶核苷酸进行定性分析。

2、采样方式：满足无创取样

3、取样至出报告全过程时长：≤1小时。

4、仪器控温精度±0.3℃范围内。

5、资质：需获得相关注册证。

附件5：全自动尿有形成分分析仪试剂和设备招标采购评分细则

| 一、技术需求 |  | 1、检测设备：全自动尿有形成分分析仪 2、检测技术：细胞染色技术。 3、测定原理：通过静止式数字影像拍摄技术，应用显微镜成像原理对尿中有形成分进行自动识别与分类。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、评分细则 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| 分值构成 | 技术部分：40分 商务部分：15分 报价得分：45分 |  |  |
| 技术部分 | 技术参数（35分） |  | 1、定量参数（4分）：至少包括红细胞、正常红细胞、异形红细胞、白细胞、淡染白细胞、浓染白细胞、上皮细胞、鳞状上皮细胞、尿路上皮细胞、肾小管上皮细胞、管型、透明管型、颗粒管型、细菌、球菌、杆菌、酵母菌、结晶、草酸钙结晶、尿酸结晶、精子。 2、研究参数（4分）：至少包括闪光细胞、影红细胞、蜡样管型、白细胞管型、红细胞管型、肾小管上皮管型、磷酸铵镁结晶。 3、试剂耗材（4分）：试剂耗材≤3种，试剂更换无需扫码/刷卡。 4、检测速度（4分）：每小时连续检测样本数量≥80个。 5、标本量（4分）：最小标本量≤2mL。 6、标本污染率（4分）：采用单人份吸样枪头取样、单人份计数板检测分析，全流程无交叉污染，无需排放废液。 7、图像信息（4分）：能够提供真实全景图像，原始图像可直接USB导出。 8、数据通讯（4分）：双向通讯接口，可连接LIS或HIS系统，实现远程数据共享。 9、扩展接口（3分）：通用型流水线接口，可与尿干化学分析仪联机组成模块化尿液分析流水线。 |
|  | 产品规格 (1分) |  | 试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。 |
|  | 产品质量保证措施 (2分) |  | 投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。 |
|  | 培训方案 (2分) |  | 投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。 |
| 商务部分 | 售后服务 (5分) |  | 投标人提供的售后服务方案，包括以下内容： （1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分； （2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力得1分。 （3）售后服务保修：承诺设备免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。 |
|  | 合作情况(10分) |  | 投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。 |
| 投标报价 | 试剂耗材报价得分（40分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |
|  | 仪器设备报价得分（5分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |

附件6：醛酮还原酶1B10检测试剂和设备招标采购评分细则

| 一、技术需求 |  | 1、检测设备：全自动化学发光免疫分析仪 2、检测方法：吖啶酯直接化学发光 3、试剂需与检测设备完全兼容。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、评分细则 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| 分值构成 | 技术部分：40分 商务部分：15分 报价得分：45分 |  |  |
| 技术部分 | 技术参数（35分） |  | 1、测试速度（4分）：≥50测试/小时。 2、样本模块（4分）：样本位≥30个。 3、试剂模块（4分）：试剂仓位≥10个，同时检测项目≥10个，24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2~8℃，实时温控监测。 4、样本检测（4分）：随时急诊检测。直接使用原始采血管、微量样本杯、EP管等上机检测；加样范围：10~200ul；加注针具有液面检测、防撞、堵针检测、空吸报警功能；自动排杯，一次性可放入≥200个，随时在线添加。 5、温育反应模块（4分）：孵育仓≥30个；温度准确性： 37℃的±0.3℃内。 6、仪器维护模块（3分）：支持一键维护，仪器自动进行保养维护。 7、操作系统（3分）：触摸屏，与仪器一体化设计，全天候在线远程技术支持与维护，操作界面需要为中文操作界面，并能支持LIS/HIS通讯。 8、具备异常报警功能，同时能进行试剂用量监测，清洗液，废液、底物液等液位实时监测。（3分） 9、试剂盒内配套校准品、质控品，可有效溯源。（3分）10、检测菜单齐全，具备同品牌检测试剂≥50种，包含醛酮还原酶1B10测定项目、炎症项目、新冠项目、甲状腺项目、心血管及心肌项目、肿瘤检测套餐项目等。（3分） |
|  | 产品规格 (1分) |  | 试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。 |
|  | 产品质量保证措施 (2分) |  | 投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。 |
|  | 培训方案 (2分) |  | 投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。 |
| 商务部分 | 售后服务 (5分) |  | 投标人提供的售后服务方案，包括以下内容： （1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分； （2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力得1分。 （3）售后服务保修：承诺设备免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。 |
|  | 合作情况(10分) |  | 投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。 |
| 投标报价 | 试剂耗材报价得分（40分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |
|  | 仪器设备报价得分（5分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |

附件7：幽门螺杆菌分型检测试剂和设备招标采购评分细则

| 一、技术需求 |  | 1、设备：干式荧光免疫分析仪 2、检测原理：量子点免疫荧光法 3、体外检测：血清样本中的幽门螺杆菌尿素酶(Urease)抗体、细胞毒素相关蛋白 (CagA)抗体和空泡细胞毒素(VacA)抗体。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、评分细则 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| 分值构成 | 技术部分：40分 商务部分：15分 报价得分：45分 |  |  |
| 技术部分 | 技术参数（35分） |  | 1、样本类型（4分）：全血、血清、血浆、尿液等。 2、检测通道（4分）：≥12通道。 3、检测速度（4分）：单次检测耗时＜10秒。 4、检测方式（4分）：支持一卡多项。 5、台间差（4分）：Bis%≤5%（系列标准卡）。 6、检测性能（4分）：重复性CV≤10%，稳定性≤±8% 7、操作简单（4分）：自动检测，自动弃卡；无需特殊技能的操作人员。 8、结果传输（3分）：支持LIS连接传送测试结果及数据导出。 9、适用试剂（4分）：常温储存，单人份包装，随拆随用。 |
|  | 产品规格 (1分) |  | 试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。 |
|  | 产品质量保证措施 (2分) |  | 投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。 |
|  | 培训方案 (2分) |  | 投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。 |
| 商务部分 | 售后服务 (5分) |  | 投标人提供的售后服务方案，包括以下内容： （1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分； （2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力得1分。 （3）售后服务保修：承诺设备免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。 |
|  | 合作情况(10分) |  | 投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。 |
| 投标报价 | 试剂耗材报价得分（40分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |
|  | 仪器设备报价得分（5分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |

附件8：CYP2C19基因多态性检测试剂和设备招标采购评分细则

| 一、技术需求 |  | 1、与配套的检测试剂共同使用在临床上，用于对来源于人样本中的人类靶核苷酸进行定性分析。 2、采样方式：满足无创取样。 3、取样至出报告全过程时长：≤1小时。 4、仪器控温精度±0.3℃范围内。 5、资质：需获得相关注册证。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、评分细则 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| 分值构成 | 技术部分：40分 商务部分：15分 报价得分：45分 |  |  |
| 技术部分 | 技术参数（35分） |  | 1、检测结果（3分）：检测数据无需人工判读，分析软件直接分析，快速获得分析结果并输出检测报告。 2、孔位数量（3分）：≥12个孔位。 3、加热/制冷模块（3分）：半导体热电模块。 4、温度控制范围（3分）：40℃~90℃。 5、最大升温速率（3分）：≥5℃/S。 6、最大降温速率（3分）：≥4℃/S。 7、温度均匀性±0.5℃范围内（3分）。 8、激发光波长（3分）：380nm～780nm范围内。 9、检测波长（3分）：380nm～780nm范围内。 10、检测技术（3分）：检测技术具有国际顶级医学杂志循证据支持等。 11、场景（3分）：符合POCT特征，能床旁开展满足门急诊、药学部等多场景患者和基因分型需求者灵活切换的需要。 12、有配套耗材试剂：无需二次处理，开封即用，上机加样，且获得相关资质（2分）。 |
|  | 产品规格 (1分) |  | 试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。 |
|  | 产品质量保证措施 (2分) |  | 投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。 |
|  | 培训方案 (2分) |  | 投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。 |
| 商务部分 | 售后服务 (5分) |  | 投标人提供的售后服务方案，包括以下内容： （1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分； （2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力得1分。 （3）售后服务保修：承诺设备免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。 |
|  | 合作情况(10分) |  | 投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。 |
| 投标报价 | 试剂耗材报价得分（40分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |
|  | 仪器设备报价得分（5分） |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。 |

# 大庆市人民医院

2025年9月15日