大庆市人民医院电梯维保采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYXK2605
二、项目名称：电梯维保

三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、应标维保供应商需取得B级或B级以上专业资质。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

（四）合同签订前乙方需向甲方缴纳项目中标价格的10%作为本项目的履约保证金，合同终止后返还。
五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	经销商资质
	企业法人营业执照

	2
	
	维保资质相关证明

	3
	
	法人代表授权书

	4
	
	法人代表身份证复印件

	5
	
	投标代表身份证复印件

	6
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	7
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	8
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	9
	售后服务承诺书及质量保证协议

	10
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	11
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、电梯维护保养服务要求
1、除不可抗力外，如：地震、火灾、洪灾、管道漏水等，保证电梯安全运行。
2、在保证电梯安全运行的前提下满足医院正常工作的需要。
3、在保证电梯安全运行的前提下全年单台设备开机率在98%以上，全年356天计算，每年单台设备故障停机时间小于8天。
4、日常维护保养应遵守的标准
（1）电梯使用管理与维修保养规则（以最新有效版为准）
（2）TSG特种设备安全技术规范（以最新有效版为准）
（3）电梯安装使用维护说明书
（4）维保合同
5、保证各电梯五方对讲系统和监控功能正常（监控可记录回放）。
6、要求维护保养驻点服务，且南院与北院驻点服务人员数量都不少于1人，并提供驻点人员的姓名、通讯号码、有效特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。
7、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出。
8、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。
9、驻场维修人员要遵守院方相关的安全管理规定，且24小时在岗。

10、电梯维保方的服务如累积三次与招标公告要求不符，将给与中标公司500至5000元罚款，罚款累计三次后仍达不到公告中服务要求的甲方有权单方面终止合同，后果由中标方自行承担。

电梯基本参数及维保范围：见附件1

评分标准：见附件2

投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年3月5日至2026年3月11日（法定节假日除外）。公示期至2026年3月14日。
（三）报名方式：大庆市人民医院设备运行科

（四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：  

0459-6612937      

0459-6612089 

大庆市人民院

2026年3月4日
附件1：

	院区
	直梯台数
	扶梯台数
	总数
	预算总价
	备注

	南院
	17
	6
	23
	25万元/年
	服务期限三年  合同一年一签

	北院
	26
	6
	32
	
	


北院区域     台数    品 牌     速 度      载 重       层/站

机    关    1台    富士       1.0 m/s     1000 kg        4/4

门    诊    2台    沃克斯     1.0 m/s     1600 kg        4/4

住院二部    1台    沃克斯     1.0 m/s     1600 kg        4/4

住院二部    1台    沃克斯     1.0 m/s     1000 kg        4/4

住院一部    6台    通力       1.0 m/s     1600 kg        8/8

手 术 室    1台    富士       1.0 m/s     1000 kg        2/2

食    堂    2台    餐梯                  200 kg         2/2

门诊扶梯    4台    森赫       0.5m/s      6000p/h
2台    沃克斯     0.5m/s      6000p/h
住院三部    1台    沃克斯    1.0 m/s      1600 kg        3/3

专家公寓    1台    富士      1.0 m/s      1000 kg        5/5：
规培楼      1台    通力      1.0 m/s     1000kg          5/5
教学楼      1台    惠州通力  1.0 m/s     1250kg          7/7
教学楼      1台   华升富士达 1.0 m/s     1350kg          7/7
综合楼      5台    巨人通力  1.6m/s      1600kg          2/2

综合楼      5台    巨人通力  1.6m/s      1600kg          2/2

南院区域     台数    品牌      速度        载重       层/站
住  院  部   6部     三菱     1.75 m/s     1800kg     12/12

住院员工梯   2部     三菱     1.75 m/s     1050kg     12/12

供应室专梯   1部     三菱     1.75 m/s      450kg      3/3

门诊污物梯   2部     三菱     1.0 m/s      1050kg      4/4

门诊客梯     4部     三菱     1.0 m/s      1600kg      4/4

食    堂     1部     三菱     1.0 m/s      1050kg      4/4

机 关 楼     1部     三菱     1.0 m/s      1050kg      5/5

门诊扶梯     6台     三菱     1.0 m/s

附件2：

评分标准
	评分项目
	分值
	评分原则

	人员
	13
	投标人提供本公司维修人员的中华人民共和国特种设备证书，证书类别为《作业人员证》或《安全管理和作业人员证》，证书在有效期内且投标人对本公司维修人员的聘用记录在有效期内的且提供投标人为本公司维修人员在社会保险事业中心的缴费证明；提供2人得1分，每多提供一人加1分，满分7分。

	
	
	投标单位有为本公司的维修人员购买雇主责任保险。提供聘用维修人员保险证明或其他佐证材料，提供3人得1分，每多提供一人加1分，满分6分。不能提供的不得分。

	紧急响应时限
	2
	紧急故障15分钟内到达现场的，得2分；15分钟至20分钟到达现场的，得1分；其余不得分。

	直梯保修部件
扶梯保修部件
	35
	除一般部件外，以下主要部件包含在维保中的可加分：
直梯保修部件：控制柜主板（+3）、变频器（+3）、曳引机（+3）、曳引钢丝绳（+3）、曳引轮（+3）、轿厢监控系统（+3）、轿厢内照明（+1）、轿厢内应急照明（+2）、五方对讲（+2）。
扶梯保修部件：扶手带（+3）、电机（+3）、控制柜主板（+3）、变频器（+3）

	维修服务方案
	15
	服务方案科学完善，含有安全措施方案：0—3分，不合理酌情扣分，没有不得分、应急救援方案：0—3分，不合理酌情扣分，没有不得分，能够针对医院特殊环境制定相应安全预防措施：0—3分，不合理酌情扣分，没有不得分，有详细的维修保养计划：0—3分，不合理酌情扣分，没有不得分，人力配备齐全：0—3分，不合理酌情扣分，没有不得分。方案要求科学完善，符合项目实际。最高15分。

	合作情况
	5
	提供自2024年1月1日以后的电梯维保服务合同及发票，每提供1份得1分，最高5分。

	价格评审

	30
	报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

	报价方式
	一次性报价，含税所报总价作为评审价格。本项目最高限价为25万元，投标方报价高于最高限价的，其投标文件将被否决。




