大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026020
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件2
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月15日-2026年9月17日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：

检验科特殊项目第三方质控品参数

★1.招标产品：投标人投标产品需满足可覆盖科室需求质控开展项目（见附表）95%以上的质控品，所提供优生质控品（需提供产品注册证）。
★2.可提供配套的专业质量管理软件系统（功能丰富且也可兼容其他质控品牌质控品使用）。
（1）专业的质控系统，符合B/S架构要求。

（2）可实现患者数据质控及患者样本实时质控图。

（3)可提供质控数据大屏展示功能。

（4）质量控制统计分析功能完善，包含但不限于Youden 图、累积和图、多重L-J图、方法决定图、带目标不确定度的L-J质控、定性项目质控图等.（需提供彩页及软件内截屏证明。）
★3.提供辅助ISO15189咨询服务：15189辅助认可咨询团队需结合实验室实际情况，制定全程工作计划，保证4个月通过ISO15189认证（获证），辅助不符合项整改及后续监督评审的顺利通过（提供时效及售后服务承诺书）；专职咨询人员至少有1名在所在单位连续工作≥3年且具备医学检验正高职称（提供职称复印件）；至少保证1名专职咨询人员能随时按院方要求到场进行协助，获证前每月在现场服务时长不少于7天（提供服务时长承诺书）。
浓度：投标产品需满足至少2个浓度水平可供挑选（尿液类除外）、病毒类（传染病、优生）质控需满足进口及国产主流平台仪器阴性、弱阳、强阳性浓度（需提供说明书）。

5.质控品到达实验室可使用效期需满足产品存储效期整体的2/3、并保证供货及时性不出现断货情况（每个月至少保证1次订货可送达院内）（需提供供货承诺书）。
6.投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：质控品生产企业需提供企业所获认可资质包含但不限于高新技术企业、ISO13485、ISO9001。（需提供相关证书）。

7.投标人需提供完善的售后服务方案并严格按照售后服务方案执行。

售后服务需包含内容：1）相关产品的技术应答；2）产品使用培训与指导；3）产品根据客户需求进行定制化、可持续性改进；
售后服务相应速度：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，1小时内给予初步反馈，工作日内24小时内到达现场（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决（需提供售后服务承诺书）。

投标人需具备运输体外诊断试剂的能力（需提供资质证明材料。）

8.能够提供实验室间比对计划并能定期反馈参评项目比对报告、提供比对报告解读服务（需提供比对计划书或比对报告）。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有2条不满足，投标无效。

（包一）弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgG抗体等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgG抗体
	检验科
	弓形虫IgG抗体（TOX-IgG）、单纯疱疹病毒1型IgG抗体（HSV-1-IgG）、巨细胞病毒IgG抗体（CMV-IgG）、单纯疱疹病毒2型IgG抗体（HSV-2-IgG）、风疹病毒IgG抗体（RV-IgG）
	ML
	684
	投标产品需满足至少2个浓度水平可供挑选
	第一次公告

	2
	弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型IgM抗体
	检验科
	弓形虫IgM抗体（TOX-IgM）、单纯疱疹病毒1型IgM抗体（HSV-1-IgM）、巨细胞病毒IgM抗体（CMV-IgM）、单纯疱疹病毒2型IgM抗体（HSV-2-IgM）、风疹病毒IgM抗体（RV-IgM）
	ML
	1368
	投标产品需满足至少2个浓度水平可供挑选
	第一次公告

	3
	细胞质控品
	检验科
	总T淋巴细胞（CD3+）、总T淋巴细胞绝对值
（CD3+#）、总B淋巴细胞（CD3-
/CD19+）、T辅助/调节淋巴细胞百分比（CD3+/CD4+%）、T辅助/调节淋巴细胞（CD3+/CD4+）、T辅助/调节淋巴细胞绝对值（CD3+/CD4+#）、T细胞毒淋巴细胞（CD3+/CD8+）、T细胞毒淋巴细胞百分比（CD3+/CD8+%）、总NK淋巴细胞（CD(16+56)+）、T细胞毒淋巴细胞绝对值（CD3+/CD8+#）、T淋巴细胞H/S比值（CD4+/CD8+）、总B淋巴细胞绝对值（CD3-/CD19+#）、淋巴细胞总数（T+B+NK）、总NK淋巴细胞绝对值（CD(16+56)+#）
	ML
	686
	投标产品需满足至少2个浓度水平可供挑选
	第一次公告

	4
	呼吸道抗体非定值质控品I
	检验科
	肺炎支原体抗体IgM、肺炎支原体抗体IgG、肺炎衣原体抗体IgM、肺炎衣原体抗体IgG
	ML
	1266
	投标产品需满足至少2个浓度水平可供挑选
	第一次公告

	5
	呼吸道抗体非定值质控品II
	检验科
	甲型流感病毒IgM抗体（FluA IgM）、乙型流感病毒IgM抗体（FluB IgM）、副流感病毒IgM抗体（HPIV IgM）、呼吸道合胞病毒IgM抗体（RSV IgM）、腺病毒IgM抗体（ADV IgM）、嗜肺军团菌IgM抗体（LP IgM）、肠道病毒71型IgM抗体（EV71 IgM）、柯萨奇病毒B组IgM抗体（COXB IgM）
	ML
	1266
	投标产品需满足至少2个浓度水平可供挑选
	第一次公告


附件2：

检验科常用项目第三方质控品参数
★1.招标产品：投标人投标产品需满足可覆盖科室需求质控开展项目（见附表）95%以上的质控品，所提供常规质控品包含生化、免疫、临检类需具备医疗器械注册证（包含但不限于肝功、肾功、血脂、血糖、肿瘤、激素、心肌、炎症、特定蛋白、凝血、尿液常规、肝纤维化）（需提供产品注册证），为保证招标产品质量与通用性（生化、内分泌、心肌类、特定蛋白、凝血类、肿瘤类、传染病类、肝纤维等）需为国家卫生健康委临床检验中心室间质控品中标品牌产品且有≥6项产品中标或在用（需提供中标通知书或中标公示截图或发票）。

★2.可提供配套的专业质量管理软件系统（功能丰富且也可兼容其他质控品牌质控品使用）。
（1）专业的质控系统，符合B/S架构要求。

（2）可实现患者数据质控及患者样本实时质控图。

（3)可提供质控数据大屏展示功能。

（4）质量控制统计分析功能完善，包含但不限于Youden 图、累积和图、多重L-J图、方法决定图、带目标不确定度的L-J质控、定性项目质控图等.（需提供彩页及软件内截屏证明。）
★3.提供辅助ISO15189咨询服务：15189辅助认可咨询团队需结合实验室实际情况，制定全程工作计划，保证4个月通过ISO15189认证（获证），辅助不符合项整改及后续监督评审的顺利通过（提供时效及售后服务承诺书）；专职咨询人员至少有1名在所在单位连续工作≥3年且具备医学检验正高职称（提供职称复印件）；至少保证1名专职咨询人员能随时按院方要求到场进行协助，获证前每月在现场服务时长不少于7天（提供服务时长承诺书）。
4.浓度：投标产品需满足至少3个浓度水平可供挑选（尿液、糖化类除外）病毒类（传染病、优生）质控需满足进口及国产主流平台仪器阴性、弱阳、强阳性浓度（需提供产品说明书及预期结果）。
5.质控品到达实验室可使用效期需≥18个月（不包含临检类）、并保证供货及时性不出现断货情况（每个月至少保证1次订货可送达院内）（需提供供货承诺书）。

6.投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：质控品生产企业需提供企业所获认可资质包含但不限于高新技术企业、ISO13485、ISO9001。（需提供相关证书）。

7.投标人需提供完善的售后服务方案并严格按照售后服务方案执行。

售后服务需包含内容：1）相关产品的技术应答；2）产品使用培训与指导；3）产品根据客户需求进行定制化、可持续性改进；
售后服务相应速度：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，1小时内给予初步反馈，工作日内24小时内到达现场（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决（需提供售后服务承诺书）。

投标人需具备运输体外诊断试剂的能力（需提供资质证明材料。）

8.能够提供实验室间比对计划并能定期反馈参评项目比对报告、提供比对报告解读服务（需提供比对计划书或比对报告）。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有2条不满足，投标无效。
（包二）TORCH-IgG抗体非定值质控品等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1 
	TORCH-IgG抗体非定值质控品
	检验科
	弓形虫IgG抗体（TOX-IgG）、单纯疱疹病毒1型IgG抗体（HSV-1-IgG）、巨细胞病毒IgG抗体（CMV-IgG）、单纯疱疹病毒2型IgG抗体（HSV-2-IgG）、风疹病毒IgG抗体（RV-IgG）
	ML
	684
	1.投标产品需满足至少3个浓度水平可供挑选（尿液、糖化类除外）病毒类（传染病、优生）质控需满足进口及国产主流平台仪器阴性、弱阳、强阳性浓度（需提供产品说明书及预期结果）。
2.质控品到达实验室可使用效期需≥18个月（不包含临检类）
	第一次公告



	2 
	TORCH-IgM抗体非定值质控品
	检验科
	弓形虫IgM抗体（TOX-IgM）、单纯疱疹病毒1型IgM抗体（HSV-1-IgM）、巨细胞病毒IgM抗体（CMV-IgM）、单纯疱疹病毒2型IgM抗体（HSV-2-IgM）、风疹病毒IgM抗体（RV-IgM）
	ML
	1368
	
	

	3-1 
	特定蛋白质控品（干粉）
	检验科
	前白蛋白（PAB）、免疫球蛋白E(IgE)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、C-反应蛋白（CRP）、视黄醇结合蛋白（RBP）、α1-微球蛋白（α1-MG）、β2-微球蛋白（β2-MG）、类风湿因子（RF）、转铁蛋白（TRF）、补体C4（C4）、补体C3（C3）、抗链球菌溶血素O（ASO）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、lambda轻链（λ-LC）、Kappa轻链（κ-LC）、α1-抗胰蛋白酶（AAT）、触珠蛋白（HPT）、铁蛋白（Ferr）、胱抑素C（CysC）
	ML
	494
	
	

	3-2 
	特定蛋白质控品（复合非定值质控品Plus-液体）
	检验科
	前白蛋白（PAB）、免疫球蛋白E(IgE)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、C-反应蛋白（CRP）、视黄醇结合蛋白（RBP）、α1-微球蛋白（α1-MG）、β2-微球蛋白（β2-MG）、类风湿因子（RF）、转铁蛋白（TRF）、补体C4（C4）、补体C3（C3）、抗链球菌溶血素O（ASO）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、lambda轻链（λ-LC）、Kappa轻链（κ-LC）、α1-抗胰蛋白酶（AAT）、触珠蛋白（HPT）、铁蛋白（Ferr）、胱抑素C（CysC）
	ML
	570
	
	

	4 
	肝纤维化标志物质控品
	检验科
	透明质酸（HA）、层粘连蛋白（LN）、Ⅲ型前胶原N端肽（PⅢNP）、Ⅳ型胶原（Col Ⅳ）、甘胆酸（CG）
	ML
	328.5
	
	

	5 
	尿液生化非定值质控品
	检验科
	钾、钠、氯、钙、镁、磷、渗透压、总蛋白、微量白蛋白、葡萄糖、肌酐、尿素、尿酸、草酸盐、淀粉酶、皮质醇、hCG、pH
	ML
	47.5
	
	

	6 
	凝血七项质控品
	检验科
	凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）、D-二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）
	ML
	456
	
	

	7-1 
	肿瘤标志物质控品II （干粉）
	检验科
	甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原50（CA50）、铁蛋白（Ferr）、前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、β2-微球蛋白（β2-MG）、糖类抗原72-4（CA72-4）、细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原242（CA242）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGII）、人附睾蛋白4（HE4）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲状腺球蛋白（TG）
	ML
	475
	
	

	7-2 
	肿瘤标志物质控品II（非定值质控品-液体）
	检验科
	甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原50（CA50）、铁蛋白（Ferr）、前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、β2-微球蛋白（β2-MG）、糖类抗原72-4（CA72-4）、细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原242（CA242）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGII）、人附睾蛋白4（HE4）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲状腺球蛋白（TG）
	ML
	760
	
	

	8-1 
	内分泌质控品
	检验科
	人促卵泡生成素（FSH）、催乳素（PRL）、人促黄体生成素（LH）、孕酮 （P）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、促甲状腺素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、甲状腺球蛋白（TG）、胰岛素（INS）、C-肽（C-P）、胰岛素样生长因子-I（IGF-1）、人生长激素（HGH）、醛固酮（ALD）、人皮质醇（Cortisol）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、17α-羟孕酮（17α-OHP）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）、叶酸（FA）、维生素B12（VB12）、25-羟总维生素D（25-OH-VD）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）
	ML
	95
	
	

	8-2 
	内分泌质控品（复合非定值质控品-液体）
	检验科
	人促卵泡生成素（FSH）、催乳素（PRL）、人促黄体生成素（LH）、孕酮 （P）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、促甲状腺素（TSH）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、甲状腺球蛋白（TG）、胰岛素（INS）、C-肽（C-P）、胰岛素样生长因子-I（IGF-1）、人生长激素（HGH）、醛固酮（ALD）、人皮质醇（Cortisol）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、17α-羟孕酮（17α-OHP）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）、叶酸（FA）、维生素B12（VB12）、25-羟总维生素D（25-OH-VD）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）
	ML
	228
	
	

	9-1 
	多项生化质控品（干粉）
	检验科
	钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、锌（Zn）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、葡萄糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆汁酸（TBA）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）、脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳（CO2）、乳酸（LAC）
	ML
	45.5
	
	

	9-2 
	多项生化质控品（复合非定值质控品-液体）
	检验科
	钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、锌（Zn）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、葡萄糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆汁酸（TBA）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）、脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳（CO2）、乳酸（LAC）
	ML
	170
	
	

	10 
	心肌标志物质控品
	检验科
	肌酸激酶（CK）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌钙蛋白I (cTnI)、肌钙蛋白T（cTnT）、C反应蛋白（CRP）、B型钠尿肽（BNP）、肌红蛋白（MYO）、N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）、同型半胱氨酸（HCY）、心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）、地高辛（Dig）
	ML
	304
	
	

	11 
	传染病复合非定值质控品I
	检验科
	人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）、丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）、梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）
	ML
	400
	
	

	12 
	传染病复合非定值质控品Ⅱ
	检验科
	人类免疫缺陷病毒p24抗原（HIV p24 Ag）、乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）、乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）、乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）
	ML
	400
	
	

	13 
	多项目血清学阴性非定值质控品
	检验科
	HBsAg、HBsAb、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、Anti-HCV、Anti-HIV、Anti-TP、TRUST、Anti-HAV IgM、Anti-HEV IgM、Anti-HEV IgG、Anti-HBc IgM、HBV-PreS1 Ag
	ML
	50
	
	

	14 
	甲状腺功能非定值质控品
	检验科
	甲状腺球蛋白抗体（TgAb）、甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、反三碘甲状腺原氨酸（rT3）、促甲状腺激素受体抗体（TRAb）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、游离三碘甲状腺原氨酸（fT3）、甲状腺素（T4）、游离甲状腺素（fT4）、促甲状腺素（TSH）、甲状旁腺激素（PTH）
	ML
	155.5
	
	

	15 
	骨代谢标志物非定值质控品
	检验科
	25-羟基维生素 D（25-OH VD）、降钙素（CT）、骨钙素（OST）、
	ML
	570
	
	

	16 
	甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品
	检验科
	β-胶原特殊序列（β-CTX）、I 型胶原氨基端延长肽（PINP）、甲状旁腺激素（PTH）
	ML
	646
	
	

	17 
	戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品
	检验科
	甲型肝炎病毒IgM抗体Anti-HAV IgM
	ML
	456
	
	

	18 
	戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品
	检验科
	戊型肝炎病毒IgG抗体Anti-HEV IgG
	ML
	456
	
	

	19 
	高血压标志物非定值质控品
	检验科
	促肾上腺皮质激素（ACTH）、皮质醇（Cortisol）、醛固酮（ALD）、肾素（Renin）、血管紧张素II（AII）
	ML
	95
	
	

	20 
	炎症标志物质控品
	检验科
	降钙素原（PCT）、C反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白A (SAA)、髓过氧化物酶（MPO）、白介素6（IL-6）、脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）
	ML
	522.5
	
	

	21 
	糖化血红蛋白质控品
	检验科
	糖化血红蛋白（HbA1c）
	ML
	1444
	
	

	22 
	EB病毒脱氧核糖核酸非定值质控品
	检验科
	EB病毒核酸 DNA
	ML
	332.5
	
	

	23 
	优生核酸复合非定值质控品
	检验科
	巨细胞病毒DNA（CMV DNA）、单纯疱疹病毒1型（HSV-1 DNA）、单纯疱疹病毒2型（HSV-2 DNA）
	ML
	380
	
	

	24 
	新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品
	检验科
	新型冠状病毒核酸核糖核酸（2019-nCoV RNA）
	ML
	435
	
	

	25 
	脂类质控品
	检验科
	载脂蛋白A1(Apo A-1)、载脂蛋白B(Apo B)、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)、脂蛋白a(Lp(a))
	ML
	232
	
	

	26-1 
	多项生化非定值质控品Ⅱ
	检验科
	α-L-岩藻糖苷酶（AFU）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）、线粒体天门冬氨酸氨基转移酶（mAST）、亮氨酸氨基肽酶（LAP）、乳酸脱氢酶同工酶1（LDH1）、胰腺淀粉酶（P-AMY）、甘胆酸（CG）、总胆汁酸（TBA）、β-羟丁酸（D3H）、腺苷脱氨酶（ADA）、5’-核苷酸酶（5’-NT）、1,5-脱水葡萄糖醇（1,5-AG）、唾液酸（SA）、脂蛋白（a）（Lp（a））、乳酸（LAC）、二氧化碳（CO2）、胱抑素C（CysC）、果糖胺（FMN）、游离脂肪酸（NEFA）、抗环瓜氨酸肽抗体（anti-CCP）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）（活性）、同型半胱氨酸（HCY）、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶（GPDA）、血管紧张素转化酶（ACE）、N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶（NAG）、谷胱甘肽还原酶（GR）
	ML
	399
	
	

	26-2 
	多项生化非定值质控品Ⅱ（特殊生化非定值质控品）
	检验科
	5＇-核苷酸酶，甘胆酸，肌酸激酶同工酶，腺苷脱氨酶，α-L-盐藻糖苷酶，谷胱甘肽还原酶，乳酸脱氢酶同工酶1，总胆汁酸，β-羟丁酸，胱抑素C，天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶，N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖甘酶，果糖胺，同型半胱氨酸，血管紧张素转换酶，甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶，糖化白蛋白，唾液酸
	ML
	494
	
	

	27 
	D-二聚体质控品
	检验科
	D-二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白原降解产物（FDP）
	ML
	418
	
	

	28 
	人类免疫缺陷病毒抗体非定值质控品
	检验科
	人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）
	ML
	152
	
	

	29 
	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸非定值质控品
	检验科
	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）
	ML
	142.5
	
	

	30 
	人乳头瘤病毒16、18型脱氧核糖核酸非定值质控品
	检验科
	人乳头瘤病毒16(HPV DNA 16型)、人乳头瘤病毒18(HPV DNA 18型)
	ML
	475
	
	

	31 
	人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗-HIV-Ⅰ）系列血清（液体）标准物质
	检验科
	人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV）
	ML
	83
	
	

	32 
	梅毒螺旋体抗体（抗-TP）系列血清（液体）标准物质
	检验科
	梅毒特异性抗体（抗-TP）
	ML
	47.5
	
	

	33 
	肿瘤标志物非定值质控品Ⅲ
	检验科
	胃泌素17（G-17）、人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）、异常凝血酶原（PIVKA-II）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、S100蛋白（S100）
	ML
	579.5
	
	

	34 
	异常凝血酶原/人表皮生长因子受体2/胃泌素释放肽前体/胃泌素17/S100蛋白质控品
	检验科
	胃泌素17（G-17）、人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）、异常凝血酶原（PIVKA-II）、胃泌素释放肽前体（ProGRP）、S100蛋白（S100）
	ML
	579.5
	
	

	35 
	胃功能标志物非定值质控品
	检验科
	胃泌素17（G-17)、幽门螺杆菌IgG抗体（HP IgG)、胃蛋白酶原I（PGI)、胃蛋白酶原II（PGII）
	ML
	532
	
	

	36 
	产前筛查非定值质控品
	检验科
	β-人绒毛膜促性腺激素β-HCG、游离β人绒毛膜促性腺激素f-β-HCG、孕期甲胎蛋白P-AFP、游离雌三醇uE3
	ML
	313.5
	
	

	37 
	γ-干扰素非定值质控品
	检验科
	γ-干扰素（IFN-γ）
	ML
	285
	
	

	38 
	糖化白蛋白质控品
	检验科
	糖化白蛋白
	ML
	171
	
	

	39 
	尿液化学分析质控品
	检验科
	酸碱度（pH）、白蛋白（ALB）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）、胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、白细胞（LEU）、比重（SG）
	ML
	14.25
	
	

	40 
	五分类血细胞分析非定值质控品
	检验科
	白细胞-前向散射光（WBC-C)、白细胞-荧光染色(WBC-D）、红细胞（RBC)、血红蛋白（HGB）、红细胞压积（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血小板（PLT）、中性粒细胞绝对值（NEUT#）、淋巴细胞绝对值（LYMPH#）、单核细胞绝对值（MONO#）、嗜酸性细胞绝对值（Eo#）、嗜碱性细胞绝对值（Baso#）、中性粒细胞百分比（NEUT%）、淋巴细胞百分比（LYMPH%）、单核细胞百分比（MONO%）、嗜酸性细胞百分比（Eo%）、嗜碱性细胞百分比（Baso%）、红细胞光学计数（RBC-O）、红细胞分布宽度（RDW-SD）、红细胞分布宽度变异系数（RDW-CV）、血小板光学计数（PLT-O）、平均血小板体积（MPV）、血小板压积（PCT）、血小板分布宽度（PDW)、大血小板比率（P-LCR）、大型血小板细胞数(P-LCC)、未成熟血小板比率(IPF)、未成熟粒细胞绝对值（IG#）、未成熟粒细胞百分比（IG%）、有核红细胞绝对值（NRBC#）、有核红细胞百分比（NRBC%）、BASO散点图的X轴（DIFF-X）、BASO散点图的Y轴（DIFF-Y）、前向散射光的X轴（FSC-X）
	ML
	228
	
	

	41 
	血管炎抗体非定值质控品
	检验科
	抗髓过氧化物酶抗体 IgG（MPO IgG）、抗蛋白酶3抗体 IgG（PR3 IgG）、抗肾小球基底膜抗体 IgG（GBM IgG)
	ML
	1140
	
	

	42 
	1型糖尿病自身抗体非定值质控品
	检验科
	抗谷氨酸脱羧酶抗体（GADA）、抗胰岛素抗体（IAA）、抗酪氨酸磷酸酶抗体（IA-2A）、抗胰岛素细胞抗体（ICA）
	ML
	570
	
	

	43 
	呼吸道病原体核酸复合非定值质控品
	检验科
	甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒(FluB)、呼吸道合胞病毒(RSV)、人副流感病毒Ⅰ型(HPIV-Ⅰ)、人副流感病毒Ⅱ型(HPIV-Ⅱ)、人副流感病毒Ⅲ型(HPIV-Ⅲ)、腺病毒（ADV）、肺炎支原体（MP）、肺炎衣原体(CP)、鼻病毒(RhV)、人偏肺病毒(hMPV)
	ML
	684
	
	

	44
	梅毒非特异性抗体非定值质控品
	检验科
	梅毒非特异性抗体
	ML
	285
	
	

	45
	抗核抗体非定值质控品Ⅰ
	检验科
	dsDNA、Sm、nRNP/Sm、Scl-70、Jo-1、P0、SSA、SSB、Ro52
	ML
	1140
	
	

	46
	抗心磷脂抗体非定值质控品
	检验科
	Anti-aCL、Anti-aCL IgA、Anti-aCL IgG、Anti-aCL IgM
	ML
	1140
	
	

	47
	抗β2糖蛋白1抗体非定值质控品
	检验科
	Anti-β2-GP1、Anti-β2-GP1 IgA、Anti-β2-GP1 IgG、Anti-β2-GP1 IgM
	ML
	1140
	
	

	48
	尿蛋白非定值质控品
	检验科
	尿微量白蛋白(MALB)、尿转铁蛋白(uTRF)、尿免疫球蛋白G(uIgG)、α1-微球蛋白(α1-MG)、α2-巨球蛋白(α2-MG)、β2微球蛋白(β2-MG)、尿视黄醇结合蛋白（RBP）、免疫球蛋白κ轻链(κ-LC)、免疫球蛋白λ轻链(λ-LC)、胱抑素C(CysC)、中性粒细胞明胶酶相关载脂蛋白(NGAL）
	ML
	1266
	
	




