大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026024
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件4
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年11月4日-2026年11月6日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）透明质酸检测试剂盒等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	透明质酸检测试剂盒
	检验科
	100人份/盒
	人份
	13.27
	1、检测设备：全自动化学发光免疫分析仪。

2、检测方法：化学发光。
	第一次公示

	2
	层粘连蛋白检测试剂盒
	
	100人份/盒
	人份
	13.27
	
	

	3
	III型前胶原N端肽检测试剂盒
	
	100人份/盒
	人份
	13.27
	
	

	4
	IV型胶原检测试剂盒
	
	100人份/盒
	人份
	13.27
	
	

	其他要求：检测试剂其它必要的附属试剂及耗材成本包含在主试剂内。


附件2：（包二）B型脑钠肽(BNP)测定试剂盒
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	B型脑钠肽(BNP)测定试剂盒
	检验科
	200人份/盒
	人份
	37.5
	适用全自动化学发光
	第一次公示


附件3：（包三）糖化血红蛋白检测试剂
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	糖化血红蛋白检测试剂
	万宝街道社区卫生服务中心
	50人份/盒
	人份
	10
	1、方法学：高效液相色谱法；
2、适配糖化血红蛋白仪；
3、产品具备有效的医疗器械注册证；
4、检测结果重复性好准确度符合国家要求。
	第一次公示


附件4：（包四）PC抗体试剂（免疫组织化学法）
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	PC抗体试剂（免疫组织化学法）
	病理科
	50人份/盒
	人份
	130
	1.检测方法为免疫组织化学法；
2.适用标本为尿液标本；
3.试剂抗体为兔抗人PC单克隆抗体；
4.适用于全自动免疫组化染色机，也可做手工操作；
5.样本处理方法为液基薄层细胞制片技术；
6.有相应的阳性质控品。
	第一次公示




