大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026027
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件4
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年11月4日-2026年11月6日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（化学发光法）
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（化学发光法）
	检验科
	12人份/盒
	盒
	828
	化学发光仪检测
	第一次公告


附件2：（包二）A群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	A群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	检验科
	50人份/盒
	盒
	672.3
	全自动粪便分析仪使用
	第一次公告


附件3：（包三）β羟丁酸测试条
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	β羟丁酸测试条
	内分泌科
	SM311（30人份/盒）
	盒
	276
	1、本品用于体外定量测量人体全血中的β-羟丁酸浓度，辅助糖尿病患者酮症监测；
2、检测范围：0.2mmol/L～8.0mmol/L；
3、加样血量≤1.5μL，检测时间≤10 秒，血细胞比容补偿范围20%～60%，重复性CV≤7.5%，准确性相对偏差≤±15%（与实验室生化方法比对）；
4、有效期≥24个月。
	第一次公告


附件4：（包四）苏木素-伊红染色液（H-E）等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照

规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	苏木素-伊红染色液（H-E）
	病理科
	1000片/套
	套
	19000
	功能：适用于滴染设备的成套试剂，主要用于HE染色
1、用于单独滴染HE染色液确保石蜡切片脱蜡、染色、透明试剂，染色过程采用滴染方式染色。
2、配套试剂要环保、不含二甲苯及苯的同系物等有害试剂，染色部分多通道染色，染色效率高，染色质量佳；
3、所供脱蜡液、苏木素染色液、分化液、返蓝液、缓冲液、伊红染色液等单独滴染HE染色液保证染色质量；
4、试剂盒无避光放置要求，染色开始时无需过滤，无需用滤纸捞洗清洁，且可确保高清恒定的染色效果。
	第一次公告

	2
	CD系列（CD3/4/8）细胞检测玻片
	病理科
	CD3/4/8
	人份
	212
	
1 适用范围 采用免疫组织化学检测原理，通过抗原抗体特异性反应，将CD3、CD4、CD8阳性细胞捕获并固定于玻片上，并用光学显微镜技术观察细胞形态并检测相应的细胞数目。
2 用途 以细胞形态学为基础，分析免疫细胞功能状态（活化状态、活化比例）及免疫细胞定量信息（绝对数量）。
3 适用性 用于开展免疫细胞形态及定量测定，适用匹配BEION 的 BEION M4-BF生物显微镜（非荧光），自动扫描、识别并分析结果，可观察细胞形态，报告细胞绝对数量。
4检测结果 在镜下或自动扫描设备下可观察细胞形态，可直接定量报告细胞数量。制片完成后切片可长期保存，无需二次处理即可重复观察或扫描计数，方便复查结果。
	第一次公告

	3
	细胞DNA染色液
	病理科
	Ⅰ型/Ⅱ型
	人份
	107.5
	1原理：细胞核内部含有细胞中大多数的脱氧核糖核酸（DNA）遗传物质，经弱酸水解后，其嘌呤碱基被解离，脱氧核糖（五碳糖）一端形成游离醛基，染色液中硫堇和亚硫酸根形成的中间产物可与脱氧核糖（五碳糖）一端的游离醛基相互作用，生成紫蓝色化合物，从而使细胞核中的脱氧核糖核酸（DNA）呈紫蓝色。
2 通过DNA定量分析，检测细胞核内DNA含量的变化，对细胞的良恶性进行鉴别。
3 对细胞核进行DNA特异性的标记---Feulgen染色，对标记进行测量---扫描；通过标记的测量结果量推算出细胞DNA的相对含量计算DI值，并能出具检测报告，根据试剂采购量增加可开具报告数量，并能查询以往检测报告。
	第一次公告

	4
	细胞保存液
	病理科
	GYN/SPU/Non-GYN
	人份
	107.5
	1原理：具有溶血、软化粘液的功能，具有适当的渗透能力，可以快速进入细胞，而不使细胞过度收缩和膨胀，维持细胞形态，保持细胞结构和脱氧核糖核酸（DNA）的完整。
2 适用于离心沉降制片，适用于多种染色方法（巴氏染色、Feulgen染色）；
3 适用于多种来源的样本：常规制备的涂片、印片，液基标本，细针穿刺物以及石蜡切片标本等。
	第一次公告




